## Sheet1
Опросный лист КТП "Исеть"
1 | Наименование объекта и адрес объекта
2 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1󠇗 󠇗󠇗 |  |  | УХЛ1 |  |  | Другое
3 | Требование по сейсмостойкости, баллов (MSK-64) | 6 баллов (стандартно) 󠇗󠇗 |  |  | 9 баллов 󠇗󠇗 |  |  | Другое
4 | Тип КТП "Исеть" | 1 КТП 󠇗󠇗 |  |  | 2 КТП 󠇗󠇗 |  |  | Другое
5 | Мощность силового трансформатора, кВ󠇗·А | 100 󠇗󠇗 | 160 󠇗󠇗 | 250 󠇗󠇗 | 400 󠇗󠇗 | 630 󠇗󠇗 | 1000 󠇗󠇗 | 1250 󠇗󠇗 | 1600 󠇗󠇗 | 2000 󠇗󠇗 | 2500 󠇗󠇗 | 3150 󠇗󠇗 | Другое
6 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 󠇗󠇗 |  |  | 10 󠇗󠇗 |  |  | 20 󠇗󠇗 |  |  | Другое
7 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 󠇗󠇗 | [5 empty] | Другое
8 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | D/Yn-11 ?󠇗 | [5 empty] | Y/Yn-0 ?󠇗
9 | Наличие трансформаторов в комплекте поставки | Да 󠇗󠇗 | [5 empty] | Нет 󠇗󠇗
10 | Тип силовых трансформаторов | Сухой 󠇗󠇗 | [5 empty] | Масляный 󠇗󠇗
11 | Наличие АВР на стороне | ВН 󠇗󠇗 |  |  |  | НН 󠇗󠇗 |  |  |  | Нет 󠇗󠇗
12 | Тип РУВН | RMЕ 󠇗󠇗 |  | UM |  | Ultima 󠇗󠇗 |  | Другое
13 | Номинальный ток РУВН | 630 󠇗󠇗 |  |  | 1250 󠇗󠇗 |  |  | Другое
14 | Тип РУНН | ШРНН-ID (с держателями предохранителей) 󠇗󠇗 | [5 empty] | ЩС-ID (с автоматическими выключателями) 󠇗󠇗
15 | Номинальный ток РУНН | 630 󠇗󠇗 | 800 󠇗󠇗 | 1000 󠇗󠇗 | 1250 󠇗󠇗 | 1600 󠇗󠇗 | 2000 󠇗󠇗 | 2500 󠇗󠇗 | 3200 󠇗󠇗 | 4000 󠇗󠇗 | 5000 󠇗󠇗 | 6300 󠇗󠇗 | Другое
16 | Комплект площадок обслуживания КТП | Да 󠇗󠇗 | [5 empty] | Нет 󠇗󠇗
17 | Тип фундамента здания | Свайное поле 󠇗󠇗 |  |  | Блоки ФБС 󠇗󠇗 |  |  | Другое
18 | Исполнение корпуса КТП | Сэндвич-панель 󠇗󠇗 | [5 empty] | Листовой металл с утеплителем 󠇗󠇗
19 | Комплект средств индивидуальной защиты | Да 󠇗󠇗 | [5 empty] | Нет 󠇗󠇗
20 | Охранная сигнализация | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
21 | Пожарная сигнализация | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
22 | Вентиляция | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
23 | Отопление | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
24 | Освещение наружное | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
25 | Освещение аварийное | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
26 | Класс конструктивной пожарной опасности здания КТП | С0 (стандартно) 󠇗󠇗 | [5 empty] | Другое
27 | Степень огнестойкости здания КТП | IV (стандартно) 󠇗󠇗 | [5 empty] | Другое
28 | Цветовые решения здания КТП | Стандарт КТП "ИСЕТЬ" 󠇗󠇗 | [5 empty] | Другое
29 | Ввод кабеля ВН | Сверху 󠇗󠇗 | [5 empty] | Снизу 󠇗󠇗
30 | Наличие организованной водосточной системы | Да 󠇗󠇗 |  |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  | Примечание
|  | С обогревом 󠇗󠇗 |  | Без обогрева 󠇗󠇗
31 | Доводчики на дверях | Да 󠇗󠇗 |  |  | Нет 󠇗󠇗 |  |  | Примечание
32 | Дополнительные требования