## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ГРЩ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток вводов, А |  |  |
| 2 | Частота переменного тока, Гц |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В |  |  |
| 5 | Ток короткого замыкания, кА |  |  |
| 6 | Номинальный рабочий ток сборных шин, А |  |  |
| 7 | Материал сборных шин (медь/алюминий) |  |  |
| 8 | Вид системы заземления по ГОСТ Р (TN-C-S/TN-C/TN-S) |  |  |
| 9 | Тип ввода питания (кабелем сверху/кабелем снизу/ шинопроводом), тип кабеля |  |  |
| 10 | Тип вывода кабелей отходящих линий (сверху/снизу) |  |  |
| 11 | Условия обслуживания (одностороннее/двухстороннее) |  |  |
| 12 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее (IP30/IP31/IP55) |  |  |
| 13 | Вводные и секционные автоматические выключатели |  |  |
| 13.1 | Исполнение вводных и секционных автоматических выключателей (выкатное/стационарное) |  |  |
| 13.2 | Бренд вводных и секционных автоматических выключателей (LS, Hyundai, Schneider Electric, People Electric, Chint) |  |  |
|  | Количество и номиналы вводных и секционных автоматических выключателей | Номинал | Количество |
| 14 | АВР вводных и секционных автоматических выключателей (да/нет) |  |  |
| 15 | Вид управления вводных и секционных автоматических выключателей (местное/мотор-привод/телеуправление (указать протокол) |  |  |
| 16 | Автоматические выключатели отходящих линий |  |  |
| 16.1 | Исполнение автоматических выключателей отходящих линий (выкатное/втычное/стационарное) |  |  |
| 16.2 | Бренд автоматических выключателей отходящих линий (LS, Hyundai, Schneider Electric, People Electric, Chint) |  |  |
|  | Количество и номиналы автоматических выключателей отходящих линий | Номинал | Количество |
| 16.3 | Вид управления автоматическими выключателями отходящих линий (местное/мотор-привод) |  |  |
| 17 | Все автоматические выключатели должны быть оборудованы вспомогательными контактами сигнализации положения QF (да/нет) |  |  |
| 18 | Все автоматические выключатели должны быть оборудованы вспомогательными контактами аварийного отключения SD (да/нет) |  |  |
| 19 | Аппаратура КИП (вольтметры, амперметры, многофункциональные измерители мощности РМ и т.д.) необходимое вписать |  |  |
| 20 | Коммерческий учет на вводах (да/нет) |  |  |
| 21 | Тип счетчиков |  |  |
| 22 | Габариты ГРЩ (ВхШхГ) не более, мм |  |  |
| 23 | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4) |  |  |
| 24 | В щите должны быть предусмотрены клеммники сигнализации состояния автоматических выключателей и аварийного отключения, «сухие» контакты (да/нет) |  |  |
| 25 | ЗИП (лампы, арматура, промежуточные реле, автоматические выключатели и т.д.) необходимое вписать |  |  |
| 26 | Требуемое количество изделий, шт |  |  |
| 27 | Желаемый срок поставки, недель |  |  |