ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КРУЭ RM6

# Характеристики сети

Рабочее напряжение, _______ кВ;

Номинальный ток сборных шин, _______А;

Расширение:

| NE |  | RE |  | DE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Высота точки подсоединения мм: ___703(без цоколя); ___963(цоколь 260); ___1223(цоколь 520)

### Характеристики функциональных частей

| Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево) | 4 | 3 |  | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функциональной части (I, D, B) |  |  |  |  |  |
| Индикатор наличия напряжения (VPIS) | да |  | да | да | Да |
| Назначение функции (Ввод/Отходящая/Трансформатор) |  |  |  |  |  |
| Тип реле защиты, функции D, B VIP400 / VIP410E / БЭМП-РУ-АП / ACSIDA |  |  |  |  |  |
| Указатель тока короткого замыкания Alpha M/ Alpha E (Horstmann) |  |  |  |  |  |
| Контакты положения (2НO+2НЗ+1НЗ) |  |  |  |  |  |
| Моторизованный привод, 220 В 50 Гц (в комплекте 2НО+2НЗ+1НЗ. Независимый расцепитель для ф. D/B) |  |  |  |  |  |
| Контакт сигнализации аварийного отключения (функция D/B) |  |  |  |  |  |
| Контакт запрета включения после аварийного отключения (только при моторизации функции D или B) |  |  |  |  |  |
| Независимый расцепитель, 220 В 50 Гц |  |  |  |  |  |
| Обогрев привода 220 В 50 Гц |  |  |  |  |  |
| Блокировка R1 / R2 / R6 / R7 / R8 |  |  |  |  |  |
| Тип кабеля: одножильный (1Ф)/трехжильный (3Ф) |  |  |  |  |  |
| Тип изоляции кабеля (бумажная/сшитый полиэтилен) |  |  |  |  |  |
| Марка кабеля |  |  |  |  |  |
| Контроллеры телемеханики HVD3RTU (1 или 3 или 5 или 7) |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока для телемеханики, коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока, количество на функцию |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| Блокировка кабельного отсека |  |  |  |  |  |
| Углублённый кабельный отсек (При подключении двойного кабеля на фазу) |  |  |  |  |  |
| Канал отвода газов (назад в верх) |  |  |  |  |  |

Количество, _________ шт.

# Дополнительные принадлежности

| Наименование | ## Производитель | ## Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Прибор для фазировки |  |  |
| Портативный батарейный модуль (для проверки реле VIP4XX) |  |  |
| Адаптеры для подключения кабеля |  |  |

Примечание:_______________________________________________________________________________